## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-298
ООО "ЕТЕХ-ЭНЕРГО" |  |  | Тел.: +7 (937) 332-33-39 |  |  |  | Email: info@eteh-energo.ru
№ п/п
1 | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 | 10
2 | Материал ошиновки |  | Al | Cu
3 | Номер камеры |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Номер схемы
5 | Назначение камеры
6 | Схема главных цепей
7 | Серия КСО
8 | Номинальный ток аппарата, А
9 | Номер схемы главных цепей
10 | Выключатель тип, ток
11 | Шинный разъединитель
12 | Линейный разъединитель
13 | Трансформатор тока, тип, коэффициент трансформации
14 | Предохранитель тип, ток
15 | Трансформатор напряжения, тип, коэффициент трансформации
16 | Ограничитель перенапряжения
17 | Измерительные приборы | Амперметр
Вольтметр
Счетчик, тип
Преобразователь
18 | Микропроцессорная защита
| Реле, требующее уточнения характеристик | ТО
МТЗ
ОЗЗ
ЗМН
19 | Трансформатор тока нулевой последовательности
20 | Количество и сечение кабеля
21 | Дуговая защита
22 | Индикация напряжения
23 | Телемеханика
24 | Оперативное питание вторичных цепей |  | Al 1: 220DC; Cu 2: 220AC; Cu 3: Дополнительные требования:
25 | АВР |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
26 | ЛЗШ |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
27 | УРОВ |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
28 | ШОТ (заполняется ОЛ на ШОТ) |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
| Номер схемы |  | 1ВВ | 2ВВ | 4ВВ | 5ВВ | 6ВВ | 7ВВ | 8ВВ | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
| Назначение камеры |  | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия | Секционный выключатель | Секционный выключатель | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия | Отходящая линия | Отходящая линия | Трансформатор напряжения с заземлителем сборных шин | Трансформатор напряжения | Трансформатор собственных нужд
Схема главных цепей